ZAŁĄCZNIK NR 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego i środków ochrony indywidualnej
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzikowcu (Przedsięwzięcie „BEZPIECZNY STRAŻAK”)
I. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzikowcu.
2. Miejsce dostawy: Siedziba OSP Dzikowiec. Transport i rozładunek odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wyposażenie i sprzęt mają być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzące z legalnego kanału dystrybucji oraz gotowe do użytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
4. Okres gwarancji na dostarczone wyposażenie wynosi co najmniej 24 miesiące (lub według gwarancji producenta, jeśli jest dłuższa) od podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 16.11.2026 r.
II. Zakres ilościowy dostawy
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość

	1
	Agregat prądotwórczy

	1 szt.

	2
	Wąż tłoczny W-75-20
	2 szt.

	3
	Nosze podbierakowe aluminiowe

	1 szt.

	4
	Ubranie Koszarowe Piaskowe 3-Częściowe

	8 kpl.


III. Wymagania techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia
1. Agregat prądotwórczy (1 szt.)
· napięcie wyjściowe: 400/230 V, częstotliwość: 50 Hz;
· moc znamionowa/maksymalna trójfazowa: min. 7,8/8,7 kVA;
· moc znamionowa/maksymalna jednofazowa: min. 5,2/5,7 kW;
· silnik benzynowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, rozruch ręczny;
· zbiornik paliwa o pojemności min. 45 l;
· stabilizacja napięcia z odchyleniem nie większym niż ±4%, stopień ochrony prądnicy min. IP23;
· wyposażenie: minimum jedno gniazdo 400 V 16 A i jedno gniazdo 230 V 16 A, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu oleju oraz stalowa rama ochronna.
Agregat należy dostarczyć kompletny, gotowy do użytkowania, wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, dokumentem gwarancyjnym i deklaracją zgodności.
2. Wąż tłoczny pożarniczy W-75-20 (2 szt.)
Wąż tłoczny pożarniczy o średnicy nominalnej 75 mm i długości odcinka 20 m.
Zakuty w łączniki ciśnieniowe kompatybilne ze standardem stosowanym w ochronie przeciwpożarowej.
Odporny na ciśnienie robocze oraz warunki atmosferyczne i przetarcia.

3. Nosze podbierakowe aluminiowe (1 szt.)
· konstrukcja aluminiowa, lekka i łatwa do dezynfekcji;
· możliwość rozdzielenia noszy na dwie części, umożliwiająca podłożenie ich pod poszkodowanego;
· regulowana długość, wymiary po rozłożeniu około 200 × 42 × 7 cm, długość po złożeniu nie większa niż 165 cm;
· dopuszczalne obciążenie min. 159 kg;
· masa noszy nie większa niż 8,3 kg;
· wyposażenie w minimum 3 pasy do zabezpieczenia poszkodowanego.

4.Ubranie Koszarowe Piaskowe 3-Częściowe ( 8 kpl.)
· komplet składający się z bluzy, spodni oraz czapki z daszkiem;
· tkanina o splocie Rip-Stop, ograniczającym rozprzestrzenianie się rozdarć;
· skład materiału: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura około 245 g/m²;
· bluza i spodnie wyposażone w funkcjonalne kieszenie, w tym kieszenie typu cargo na udach;
· panele rzepowe umożliwiające mocowanie dystynkcji i emblematów;
· czapka w kolorze ubrania, z haftowanym ognikiem OSP.






IV. Zasady równoważności i dokumentacja
1. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, użytkowych i jakościowych nie gorszych niż opisane.
2. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem wymagane prawem instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne, deklaracje zgodności UE, oznakowania CE oraz (jeśli dotyczy) ważne świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla środków ochrony indywidualnej i sprzętu ratowniczego.
V. Dostawa i odbiór
1. Dostawę należy wykonać jednorazowo, w terminie określonym w zaproszeniu i umowie, do
siedziby OSP Dzikowiec, ul. Dworska 11, 36-122 Dzikowiec.
2. Wykonawca uzgodni termin dostawy z upoważnionym przedstawicielem OSP Dzikowiec z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem; przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-
odbiorczym.
3. W przypadku niezgodności ilościowej lub jakościowej Zamawiający może odmówić odbioru
wadliwej części dostawy i wyznaczyć termin jej wymiany lub uzupełnienia bez dodatkowych
kosztów.
